Не допускать пользование розетками, другими электроустановочными изделиями с поврежде­ниями. (МКУ ДО "ДЦТ")

Правила про­тивопожарного режима в РФ : п/п б) п. 42

01.10.20

17

цию на установки и системы противопожарной защиты объекта. (МКУ ДО "ДЦТ")

Оборудовать объект системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре. (МКУ ДО "ДДГ) ,

и

Не допускать на объекте защиты эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми наруше­ниями изоляции. (МКУ ДО "ДЦТ")

тивопожарного режима в РФ : п. 61

НПБ

табл.2

104-03

Правила про­тивопожарного режима в РФ : п/п а) п. 42 .

01.10.20

17

01.10.20

17

Руководителю организации обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуаци- онные выходы. (МКУ ДО "ДДТ")

Ковровые дорожки на путях эвакуации надежно прикрепить к цолу. (МКУ ДО "ДДТ")

Правила про­тивопожарного режима в РФ : п. 43

01.10.20

17

Правила про­тивопожарного режима в РФ : п. 39

01.10.20

17

В коридоре, аудиториях и кабинетах, на путях эвакуации не допускать применение материалов с высокой пожарной опасностью. (МКУ ДО "ДДТ")

01.10.20

17

СП

1.13130.2009 / ст.4.3 п.4.3.2

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный сро является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации об; занность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) срс ками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловат настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 Г. № 69-ФЗ ((О П0Ж&1 ной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответ ствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а такж за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на на­нимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет Проведена в рамках внеплановой пре верки в октябре 2017 г.