Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаш

Предписание № 8 от 06.02.2017г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

МКУ ДО « Дом детского творчества» г.Избербаш

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и р?.спространения

инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

1 .Светопроемы помещений для занятий оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, стойкими к влаге, моющим и дезинфицирующим растворам в соответствии с и. 5.3 СанПиН 2.4.4.3172-14. в срок до 01.09.2017г.

- Весь уборочный инвентарь промаркировать в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ в соответствии с п.10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14.в срок -до 01.09.2017г.

- Для контроля температурного режима помещения оборудовать бытовыми термометрами в соответствии с п.6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14. в срок -до 01.09.2017г.

4 Не допускать к работе лиц, без прохождения медицинского осмотра.Срок - постоянно.

- Гигиеническое обучение проходить в установленные сроки.

- В медицинских книжках иметь сведения о проведенных прививках в соответствии п.1.8,1.9 СанПиН2.4.4.3172-14 .

- Провести ремонт всех помещений. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и поражения грибком. Материалы для внутренней отделке помещений должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, в соответствии с п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14.Срок -до 01.09.2017г.

- В сан.узле предусмотреть электросушитель или разовые салфетки для вытирания рук , туалетную бумагу в соответствии с п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14. Срок -до 01,09.2017г

- Санитарных приборов в сан.узле установить в соответствии с п.3.10 СанПиН2.4,4,3172- 14 количество санитарных приборов д.б. из расчета 1 унитаз. 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков). Срок -до 01.09.2017г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКУ ДО « Дом детского творчества» г.Избербаш и на директора Ибрагимову И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

С.С.Абдуллаева

(фамилия, имя. отчество)

Ведущий специалист-эксперт ТО
Роспотребнадзора в г. Избербаш

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)

Копия получила-: